가락시장 시설 현황

(2025. 8.  현재)

1. 시설 개요

－ 부      지: 543,451㎡(164,394평) … 공개공지 포함

－ 건      물: 501,581㎡(151,994평) … 공작물 및 기타 포함

․ 공  작  물:  19,393㎡   (5,866평) … 제2주차동(건축물대장 연면적 제외)

․ 기      타:    1,171㎡      (354평) … 주차요금 정산소 지붕(건축물대장 연면적 제외)

․ 가설건축물:  64,117㎡   (19,429평) … 147개동(비가림시설, 컨테이너, 조립식, 천막)

가설건축물 : 142개동(비가림시설, 컨테이너, 조립식, 천막)_(건축물대장 연면적 제외)

※ 서울시 소유: 3,740.9㎡   (1,134평) … (구)119안전센터, 합동청사(119, 검사소)

－ 주  차  장: 227,654㎡ (68,986평) … 동시 주차 능력 7,338대

－ 도      로: 115,760㎡ (35,079평) … 연장 7,911m

－ 녹      지:  29,273㎡  (8,873평) … 수목 63종 67,177주(초본류 제외)

○ 토목⋅기타 시설

－ 토 목  시 설

․ 공 동 구: 2,242m

․ 하수관로: 41,395m(오수관로 14,024m, 우수관로 23,236m, 폐수관로 4,135m)

․ 맨    홀: 2,542개(오수 893, 우수 1,533, 폐수 159)

․ 초기우수처리시설: 총 4개소

※ 가락몰: 2개소(B2.0×L5.0×H3.0, B2.0×L7.0×H3.0)

채소2동: 2개소(B2.4×L4.3×H3.1, B2.4×L6.6×H3.1)

․ 오폐수가압펌프장: 2개소 (펌프 6대 - 10HP*2대, 5HP*4대)

․ 포장면적: 아스팔트포장 2,595a, 보도블럭포장 33,533㎡

－ 조 경  시 설

․ 조경면적: 29,273㎡ (가락몰 10,229㎡ 도매권역 19,044㎡)

․ 식    재: 교목류 1,284주, 관목류 65,893주 등

․ 식재시설: 이동식플랜터 204개소 (공공보도 노점상 상인차단용 143개 포함)

․ 편의시설: 수생비오톱/육생비오톱 각 1개소, 그늘막 9개소 등

－ 하수 처리 시설

․ 처리 능력: 일 2,450톤

․ 처리 방법: 생물학적 처리법

․ 처리 시설: 집수조 27㎥, 침사조 19.5㎥, 유량조절조 650㎥, 폭기조 2,200㎥, 총인처리시설 31.5㎥, 침전조 570㎥, 슬러리저류조 75㎥, 산화소화조 4,000㎥, 소독조 50㎥

○ 설비⋅기타 시설

• 기계설비

- 열원설비

․ 냉/난방 : 흡수식 냉온수기 4대(400usRT), 지열히트펌프 45대, 휀코일 유니트(1,142대)

냉난방기 21대(실외기 기준), 냉각탑 6대, 팽창탱크 13대

․ 냉방: 냉동기 4대(고압터보식 630usRT×2대, 고압터보식 200usRT×2대), 에어컨 25대, 항온항습기 11대

․ 난방: 보일러 2대(무압식 온수보일러 2대(0.5톤), 캐스케이드 보일러 74대, 방열기 623대

- 공조설비 : 공기조화기 80대(판매동 45대, 업무동 23대, 채소2동 12대)

- 급수설비

․ 상수도 월 평균 사용량: 48,846톤(총 사용량: 586,155톤/년)

․ 하수도 월 평균 발생량: 59,632톤(총 발생량: 715,580톤/년)

․ 유출지하수 월 평균 발생량(화장실 이용량) : 6,878톤(82,536톤/년)

․ 저수 시설 용량: 총용량 6,557톤 ([가락몰 시수조 2기 1,813톤], [옥외저수조 시수조 2기 1,636톤],

[옥외저수조 지하수조 2기 1,137톤], [옥외저수조 우수조 2기 1,971톤])

․ 수도 계량기: 2,202개(‘25.1월 기준)

- 급탕설비 : 보일러 3대(관류 3톤 1대, 관류 2톤 1대, 온수 0.4톤 1대), 급탕탱크 5대

- 환기설비 : 1,649대(무동력 1,032대, 동력 617대[0.75kW이상[청과/채소 고압환풍기 포함])

- 가스설비 : 정압기 3개소, 압력조정기 1개소, 가스기기 746대, 요식업소 105개소(가락몰 73, 도매권 42)

- 냉동냉장설비

․ 냉동창고 : 면적(4,870㎡), 처리능력(냉장 3,000톤, 제빙 3,000톤, 저빙 20톤)

냉동기 11대, 제빙기 1대, 저빙기 1대

․ 도매권 저온시설 : 면적(3,192㎡), 12개소(청과8, 수산4), 저장능력(1,274톤)

냉동기 12대(청과 8대, 수산 4대), 냉각탑 4대(수산동)

․ 수산냉동창고 : 면적(1660.71㎡), 콘덴싱유니트(12대)

․ 가락몰 판매동 : 콘덴싱유니트 71대(냉동 33대, 냉장 38대), 용량 1,186.66RT(냉동282.64RT,
냉장 904.02RT), 냉각탑 4기(2,800CRT), 냉각수펌프 24대, 수냉식냉방기 12대

․ 가락몰 지하2층 : 콘덴싱유니트 9대(냉동 3대, 냉장 6대), 유니트쿨러 10대(냉동3대, 냉장7대)용량 126.36RT(냉동 18.28RT, 냉장 108.12RT), 냉각수펌프 2대

․ 가락몰 1~3관 : 콘덴싱유니트 13대(냉동8대, 냉장5대) 용량 163.68RT(냉동99.5RT,   냉장64.10RT), 냉각수펌프 7대

- 해수설비 : 탱크 100톤 1대, 부스터펌프 2대, 냉각기 3대(25,000Kcal/h)

- 살균수 : 제조장치 3대, 저장탱크 3기, 펌프 12대

- 산소 : 산소탱크 1기, 제조장치 12조

- 화장실 : 345개소(남자: 187개소, 여자: 156개소, 공용 2개소) [장애인 58개소(남자 28, 여자 28, 공용 2)

－ 전기 시설

․ 수전 용량(계약 전력): 40,000 kW(가락몰:20,000kW, 도매권:20,000kW)

․ 태양광 설비: 80.4 kW(가락몰:50,4kW, 가락센터:30kW)

․ 비상 발전 설비: 고압발전기(3상3선식, 3.3kV, 1200kW * 2대)

고압발전기(3상3선식, 6.6kV, 2000kW * 2대)

저압발전기(3상4선식, 380V, 320kW * 1대, 25kW * 1대)

․ 변 전 실 수: 16개소

․ 변 압 기 수: 80대(112,175kW)

․ 배 전 반 수: 배전반(126면), 분전반(2,176면)

․ 전기 계량기: 6,054개(도매권2,912개, 가락몰3,142개)

－ 통신사 시설

․ KT: 교환기 2대, 유선전화 6,300회선, 인터넷 1,906회선

․ SKB: 교환기 1대, 유선전화 660회선, 인터넷 120회선

․ LG U+: 교환기 1대, 유선전화 1025회선, 인터넷 2,540회선

－ 정보통신 시설

․ C C T V  설  비: 총 1,200대(가락몰 713대, 도매권역 338대, 승강기 99대, 센터 50대)

스토리지 2식(1,060TB), 저장분배서버 32대

․ 방   송   설   비: 앰프 91대, 음원장비 133대, 스피커: 3,085개

․ 네 트 워 크 설 비: 백본스위치 4대, 서버팜스위치 3대, 네트워크 스위치 151대(설비망 80대, 보안망 71대), 방화벽 4대, SAN 스위치 2대

․ 빌 딩 안 내 설 비: 안내모니터 벽부형 48대, 천정형 10대, 멀티비전 1대, 승강기 모니터 6대

․ 통합모니터링설비: 55인치 모니터 30대, IP Wall Controller 3대

․ 비 상 호 출 설 비: 비상호출버튼 134대, 알람리시버유닛 3대, 콘솔랙 1대

․ 정보통신 시 스 템: 통합시스템 1식, 시설관리시스템 1식, 빌딩에너지관리시스템 1식

․ 출 입 통 제 설 비: 출입통제단말기 44대

․ 무정전 전원 설 비: 100kva(3상) 1대, 30kva(3상) 1대, 3kva(단상) 3대

－ 소방시설

․ 소화수펌프: 16대(120HP × 2대, 100HP × 5대, 90HP × 3대, 55HP × 3대, 5.3HP × 3대)

․ 소  화  전: 827개(옥내 600, 옥외 219, 상수도 8)

․ 소  화  기: 4,320개(공용 2,903, 전용 1,417)

․ 화재수신기: R형 15대, 발신기 836개

․ 감  지  기: 23,817개

․ 스프링클러 헤드: 58,151개

․ 밸      브: 217개(알람밸브 87, 프리액션밸브 126, 건식밸브 4)

․ 가스  설비: 수신반 3대, 헤드 128개

․ 유  도  등: 3,627개 (통로 1,679, 피난구 외 1,948)

－ 승강 설비: 84대

․ 가락몰: 무빙워크(옥내형) 16[대], 무빙워크(옥외형) 4[대], 에스컬레이터 10[대]

․ 가락몰: 인화물용 15[대], 승객용 9[대], 전망용 1[대]

․ 도매권역: 덤웨이터 3[대], 승객용 9[대], 화물용 17[대]

※ 서울친환경집배송센터: 화물용 2[대], 승객용 [1대]

2. 건축 시설 현황

○ 연도별 건축 면적

(단위: ㎡)

연 도 별 시 설 별	2008	2009	2010	2011	2012
계	281,179.03	281,179.03	281,179.03	271,645.21	271,671.65
청 과 시 장 동	106,859	106,859	106,859	106,859	106,859
채소중도매인점포 1,2동	14,760.92	14,760.92	14,760.92	14,760.92	14,760.92
채 소 매 장 1～6동	2,872.8	2,872.8	2,872.8	2,872.8	2,872.8
건 고 추 판 매 장	2,650	2,650	2,650	-	철거
마 늘 판 매 장	2,650	2,650	2,650	-	철거
수 산 시 장 동	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843
건 어 제 2 경 매 장	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832
식 품 종 합 상 가	5,851.94	5,851.94	5,851.94	5,851.94	5,851.94
건 어 종 합 상 가	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587
직 판 시 장	18,256.92	18,256.92	18,256.92	18,256.92	18,256.92
냉 동 창 고	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
가 공 처 리 장	6,913.9	6,913.9	6,913.9	6,913.9	6,913.9
정 수 처 리 장	112	112	112	112	철거
서 비 스 동	3,247	3,247	3,247	-	철거
축 산 물 직 판 장	2,604.06	2,604.06	2,604.06	2,604.06	2,604.06
관 리 금 융 동	11,529	11,529	11,529	11,529	11,529
주 유 소	760	760	760	-	철거
변 전 소	540	540	540	540	540
쓰 레 기 처 리 장	53	53	53	53	53
물 정 화 처 리 장	213.8	213.8	213.8	213.8	213.8
수 위 실	51.52	51.52	51.52	35.84	35.84
가 압 펌 프 장	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
가 스 버 너 실	25.25	25.25	25.25	17.55	17.55
대체매장(축산부류시장)	16,428.39	16,428.39	16,428.39	16,388.39	16,529.78
(구) 가 농 파 출 소	163.44	163.44	163.44	-	철거
주 차 요 금 정 산 소 지 붕	1,173.65	1,173.65	1,173.65	1,173.65	1,170.70
테 니 스 장 휴 게 실	32.83	32.83	32.83	32.83	32.83
소 방 차 격 납 고	-	-	-	-	-
제 1 주 차 동	13,878.29	13,878.29	13,878.29	13,878.29	13,878.29
제 2 주 차 동	19,392.52	19,392.52	19,392.52	19,392.52	19,392.52

(단위: ㎡)

연 도 별 시 설 별	2013	2014	2015	2016	2017
계	271,638.82	277,304.95	488,262.88	483,725.74	453,879.92
청 과 시 장 동	106,859	106,859	106,859	106,859	106,859
채소중도매인점포 1,2동	14,760.92	14,760.92	14,760.92	14,760.92	14,760.92
채 소 매 장 1～6동	2,872.8	2,872.8	2,872.8	2,872.8	2,872.8
건 고 추 판 매 장	-	-	-	-	-
마 늘 판 매 장	-	-	-	-	-
수 산 시 장 동	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843
건 어 제 2 경 매 장	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832
식 품 종 합 상 가	5,851.94	5,851.94	5,851.94	5,851.94	5,851.94
건 어 종 합 상 가	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587
직 판 시 장	18,256.92	18,256.92	18,256.92	18,256.92	9,228.12
냉 동 창 고	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
가 공 처 리 장	6,913.9	6,913.9	6,913.9	6,913.9	철거
정 수 처 리 장	-	-	-	-	-
서 비 스 동	-	-	-	-	-
축 산 물 직 판 장	2,604.06	2,604.06	2,604.06	철거	-
관 리 금 융 동	11,529	11,529	11,529	9,207	9,207
주 유 소	-	-	-	-	-
변 전 소	540	540	540	540	540
쓰 레 기 처 리 장	53	53	53	53	53
물 정 화 처 리 장	213.8	213.8	213.8	213.8	213.8
수 위 실	35.84	35.84	35.84	35.84	35.84
가 압 펌 프 장	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
가 스 버 너 실	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55
대체매장(축산부류시장)	16,529.78	16,529.78	16,529.78	16,529.78	16,529.78
(구) 가 농 파 출 소	-	-	-	-	-
주 차 요 금 정 산 소 지 붕	1,170.70	1,170.70	1,170.70	1,170.70	1,170.70
테 니 스 장 휴 게 실	철거	-	-	-	-
소 방 차 격 납 고	-	-	-	-	-
제 1 주 차 동	13,878.29	13,878.29	13,878.29	13,878.29	철거
제 2 주 차 동	19,392.52	19,392.52	19,392.52	19,392.52	19,392.52
친 환 경 3 센 터	-	5,666.13	5,666.13	5,666.13	5,666.13
가 락 몰	-	-	210,957.93	211,346.85	211,322.02

연 도 별 시 설 별	2018	2019	2020	2021	2022
계	441,819.8	442,073.83	442,180.61	442,160.45	442,160.45
청 과 시 장 동	106,859	106,859	106,859	106,859	106,859
채소중도매인점포 1,2동	14,760.92	14,760.92	14,760.92	14,760.92	14,760.92
채 소 매 장 1～6동	2,872.8	2,872.8	2,872.8	2,872.8	2,872.8
건 고 추 판 매 장	-	-	-	-	-
마 늘 판 매 장	-	-	-	-	-
수 산 시 장 동	39,843	39,843	39,843	39,843	39,843
건 어 제 2 경 매 장	철거	-	-	-	-
식 품 종 합 상 가	5,851.94	5,851.94	5,851.94	5,851.94	5,851.94
건 어 종 합 상 가	2,587	2,587	2,587	2,587	2,587
직 판 시 장	철거	-	-	-	-
냉 동 창 고	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
가 공 처 리 장	-	-	-	-	-
정 수 처 리 장	-	-	-	-	-
서 비 스 동	-	-	-	-	-
축 산 물 직 판 장	-	-	-	-	-
관 리 금 융 동	9,207	9,207	9,207	9,207	9,207
주 유 소	-	-	-	-	-
변 전 소	540	540	540	540	540
쓰 레 기 처 리 장	53	53	53	53	53
물 정 화 처 리 장	213.8	213.8	213.8	213.8	213.8
수 위 실	35.84	35.84	35.84	15.68	15.68
가 압 펌 프 장	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
가 스 버 너 실	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55
대체매장(축산부류시장)	16,529.78	16,529.78	16,529.78	16,529.78	16,529.78
(구) 가 농 파 출 소	-	-	-	-	-
주 차 요 금 정 산 소 지 붕	1,170.70	1,170.70	1,170.70	1,170.70	1,170.70
테 니 스 장 휴 게 실	-	-	-	-	-
소 방 차 격 납 고	-	-	-	-	-
제 1 주 차 동	-	-	-	-	-
제 2 주 차 동	19,392.52	19,392.52	19,392.52	19,392.52	19,392.52
친 환 경 3 센 터	5,666.13	5,666.13	5,666.13	5,666.13	5,666.13
가 락 몰	211,322.02	211,576.05	211,682.83	211,682.83	211,682.83

연 도 별 시 설 별	2023	2024
계	442,152.61	501,581.92
청 과 시 장 동	106,859	106,859
채소중도매인점포 1,2동	14,760.92	14,760.92
채 소 매 장 1～6동	2,872.8	2,872.8
가락몰 물류작업장	-	230.52
수산 냉동창고	-	2,131.79
수 산 시 장 동	39,843	39,843
채소2동	-	57,067
식 품 종 합 상 가	5,851.94	5,851.94
건 어 종 합 상 가	2,587	2,587
직 판 시 장	-	-
냉 동 창 고	4,870	4,870
가 공 처 리 장	-	-
정 수 처 리 장	-
서 비 스 동	-
축 산 물 직 판 장	-
관 리 금 융 동	9,207	9,207
주 유 소	-
변 전 소	540	540
쓰 레 기 처 리 장	53	53
물 정 화 처 리 장	213.8	213.8
수 위 실	7.84	7.84
가 압 펌 프 장	26.8	26.8
가 스 버 너 실	17.55	17.55
대체매장(축산부류시장)	16,529.78	16,529.78
(구) 가 농 파 출 소	-
주 차 요 금 정 산 소 지 붕	1,170.70	1,170.70
테 니 스 장 휴 게 실	-
소 방 차 격 납 고	-
제 1 주 차 동	-
제 2 주 차 동	19,392.52	19,392.52
친 환 경 3 센 터	5,666.13	5,666.13
가 락 몰	211,682.83	211,682.83